GERIAMOJO VANDENS CHEMINĖ IR MIKROBIOLOGINĖ ANALIZĖ  2015 m

| Eil. Nr. | Vandenvietė | A n a l i z ė s p a v a d i n i m a s |
| --- | --- | --- |
|  |  | Žarninių lazdelių (E. coli) skaičius 100ml | Koliforminių bakterijų skaičius 100ml | Amonis, mg/l | Kvapo slenkstis | Skonio slenkstis | Spalva, mg/l Pt. | Savitasis elektrinis laidis, mkS/cm | Vandenilio jonų koncentracija PH vnt. | Nitritas, mg/l | Nitratas, mg/l | Bendroji geležis mkg/l | Chloridas mg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas, mg/l |
| 1 | Zarasų miesto | 0 | 0 | 0,01 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 439 | 7,53 | <0,006 | 1,5 | 10 | <4,0 | 2,0 | <3,0 |
| 2 | Dusetų miesto | 0 | 0 | 0,17 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 482 | 7,45 | <0,006 | 1,6 | 41 | <4,0 | 2,2 | 7,0 |
| 3 | Užtiltės kaimo | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 451 | 7,40 | 0,010 | 1,8 | 19 | <4,0 | 2,0 | <3,0 |
| 4 | Salako miestelio | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 482 | 7,50 | <0,006 | 0,9 | 26 | <4,0 | 2,0 | <3,0 |
| 5 | Kumpuolių k. | 0 | 0 | 0,24 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 386 | 7,65 | <0,006 | <0,2 | 496 | 4,0 | 2,8 | <3,0 |
| 6 | Šaulių I k. | 0 | 0 | 0,47 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 14 | 519 | 7,45 | <0,006 | <0,2 | 10 | 4,0 | 1,8 | 3,0 |
| 7 | Baibių k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 454 | 7,35 | 0,060 | 1,5 | 20 | 4,0 | 2,4 | <3,0 |
| 8 | Suvieko k. | 0 | 0 | 0,15 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 436 | 7,50 | <0,006 | 1,8 | 62 | 4,0 | 2,3 | <3,0 |
| 9 | Samanių k. | 0 | 0 | 0,05 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 536 | 7,45 | <0,006 | 2,1 | 38 | <4,0 | 2,6 | 6,0 |
| 10 | Raudinės k. | 0 | 0 | 0,53 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 518 | 7,50 | <0,006 | <0,2 | 2904 | <4,0 | 3,2 | 7,0 |
| 11 | Šniukštų k. | 0 | 0 | 0,23 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 514 | 7,45 | <0,006 | 1,2 | 70 | 4,0 | 2,4 | 3,0 |
| 12 | Smalvų k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 300 | 7,60 | <0,006 | 1,3 | 70 | <4,0 | 1,3 | <3,0 |
| 13 | Kimbartiškės k. | 0 | 0 | 0,36 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 519 | 7,55 | <0,006 | <0,2 | 79 | <4,0 | 2,2 | 3,0 |
| 14 | Bagdoniškės k. | 0 | 0 | 0,04 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 374 | 7,55 | <0,006 | 1,3 | 40 | 4,0 | 1,9 | <3,0 |
| 15 | Bartkiškės k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 385 | 7,50 | <0,006 | 1,8 | 58 | 4,0 | 2,1 | <3,0 |
| 16 | Biržūnų k. | 0 | 0 | 0,23 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 6 | 480 | 7,60 | <0,006 | <0,2 | 123 | 4,0 | 1,7 | 8,0 |
| 17 | Dulių k. | 0 | 0 | 0,35 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 487 | 7,50 | <0,006 | <0,2 | 1797 | 4,0 | 1,8 | <3,0 |
| 18 | Degučių k. | 0 | 0 | 0,07 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 3 | 473 | 7,55 | <0,006 | 1,5 | 26 | 4,0 | 1,4 | 9,0 |
| 19 | Avilių k. | 0 | 0 | 0,17 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 544 | 7,35 | <0,006 | 0,5 | 93 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
| 20 | Imbrado k. | 0 | 0 | 0,12 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 15 | 440 | 7,50 | <0,006 | 0,7 | 72 | 4,0 | 2,6 | 4,0 |
| 21 | Šaulių k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 483 | 7,40 | <0,006 | 0,4 | 38 | 5,0 | 1,6 | 6,0 |
| 22 | Štadvilių k. | 0 | 0 | 0,09 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 10 | 511 | 7,30 | <0,006 | 4,2 | 59 | <4,0 | 1,7 | <3,0 |
| 23 | Smėlynės k. | 0 | 0 | 0,39 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 7 | 419 | 7,55 | <0,006 | <0,2 | 2057 | <4,0 | 2,1 | 3,0 |
| 24 | Antalieptės k. | 0 | 0 | 0,01 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 8 | 534 | 7,50 | <0,006 | 1,2 | 42 | <4,0 | 2,1 | <3,0 |
| 25 | Vencavų k. | 0 | 0 | 0,49 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 12 | 501 | 7,45 | <0,006 | <0,2 | 5113 | <4,0 | 4,6 | 7,0 |
| 26 | Sadūnų k. | 0 | 0 | <0,02 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 11 | 488 | 7,40 | <0,006 | 1,2 | 42 | 4,0 | 3,0 | 5,0 |
| 27 | Pakniškių k. | 0 | 0 | 0,71 | priimtinas vartotojui | priimtinas vartotojui | 9 | 497 | 7,45 | 0,010 | <0,2 | 2384 | <4,0 | 2,4 | 6,0 |